Kozienice, 24.05.2007r.

RG-7020/41/P/07

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie „ Modernizacja boisk przy Publicznym Gimnazjum w miejscowości Świerże Górne”

Urząd Miejski w Kozienicach w oparciu o art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w załączeniu przesyła wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie

modernizacji boisk przy Publicznym Gimnazjum w miejscowości Świerże Górne

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści sztuczną trawę piłkarską o parametrach podanych w SIWZ, ale o włóknie polietylenowym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Zamawiający w części projektowej w pkt. 3.1. sportowa nawierzchnia poliuretanowa wskazuje, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu natrysku w systemie w co najmniej dwóch kolorach. W SIWZ ten wymóg nie jest uwzględniony, w związku z powyższym czy Zamawiający nie wymaga wykazania się doświadczeniem w wykonaniu natrysku w dwóch kolorach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykazania się doświadczeniem w wykonaniu natrysku w systemie w co najmniej dwóch kolorach przy składaniu ofert, natomiast wymaga wykonanie w dwóch kolorach zgodnie z projektem w trakcie realizacji inwestycji.