Pg2

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. techn. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana połogi sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kozienicach |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przyqotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 d.1 | STB.III.1 | KNR4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego drabinek 11*9 | szt. szt. | 99.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 99.00 |
| 2 d.1 | STB.III.1 | KNR 19-01 1020-06 analogia | Demontaż obudowy rur co. (0.28+0.30)*23.23 | m2 m2 | 13.47 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.47 |
| 3 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 1305-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - demontaż konstrukcji wsporczej osłon 2*8 | szt. szt. | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 4 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 0.25*1.52 | m2 m2 | 0.38 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.38 |
| 5 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokołów 257.40 | m2 m2 | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| 6 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0429-06 analogia | Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych 257.40 | m2 m2 | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0428-01 | Rozebranie podłóg ślepych 257.40 | m2 m2 | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| 8 d.1 | STB.HI.1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów 16*23.23+33*11.07 | m m | 736.99 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 736.99 |
| 9 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0315-01 analogia | Rozebranie słupków pod legary (tylko R ze wsp. 0,5) 0.25*0.25*0.03*16*33 | m3 m3 | 0.99 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.99 |
| 10 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0519-06 analogia | Rozbiórka izolacji z jednej warstwy papy 257.40 | m2 m2 | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| 11 d.1 | STB.III.1 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 257.4 | m2 m2 | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| 12 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 257.40*0.18+13.47*0.02+0.99 | m3 m3 | 47.59 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47.59 |
| 13 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 47.59 | m3 m3 | 47.59 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 47.59 |
| 14 d.1 | STB.III.1 | analiza indywidualna | Utylizacja papy 257.4 | m2 m2 | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| 2 |  | Wykonanie podłoai systemowej |  |  |  |  |
| 15 d.2 | STB.III.2 | KNR BC-02 0212-01 | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą wyrównawczą; wielkość ubytków 30 mm (założono 5% powierzchni) 257.4*5% | m2 m2 | 12.87 |  |

-3-

Norma STO Wersja 4.14 Licencja: 3482 dla AGRIG

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. techn. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.87 |
| 16 d.2 | STB.III.2 | KNR 2-02 0616-01 analogia | Izolacje z folii izolacyjnej PE gr. 0,2 mm 257.4 | m2 m2 | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| 17 d.2 | STB.III.2 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 50 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 257.4 | m2 m2 | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| 18 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0315-01 | Uzupełnienie słupków pod iegary z bloczków betonowych wys. około 10 cm 38*18*0.40*0.20*0.12 | m3 m3 | 6.57 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.57 |
| 19 d.2 | STB.III.2 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż podłogi systemowej powierzchniowo-elastycznej o wylewanej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej 257.4 | szt. szt. | 257.40 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 257.40 |
| 20 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0411-08 | Uzupełnienie progów drewnianych (dł. 206 i 90 cm) 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 21 d.2 | STB.III.2 | KNR-W 2-02 1034-03 analogia | Schody drewniane - (stopnie długości 1,0 i 1,3 m) 2 | stopn. stopn. | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 22 d.2 | STB.III.2 | KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie posadzek i parkietów 0.20*2.96+(0.30+0.15)*(1.0+1.30) | m2 m2 | 1.63 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.63 |
| 23 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0320-08 z.sz. 2.5. 9907-01 | Obsadzenie drabinek gimnastycznych - materiały z rozbiórki 99 | gniazd, gniazd. | 99.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 99.00 |
| 24 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0707-03 drabinki osłona | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 99 8 | szt. szt. szt. | 99.00 8.00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 107.00 |
| 25 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0707-05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (11.07+23.23)*2 | m m | 68.60 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 68.60 |
| 26 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.25*0.25*33 | m2 m2 | 2.06 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.06 |
| 27 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 68.60*0.20+0.25*0.25*74 | m2 m2 | 18.34 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 18.34 |

-4-

Norma STD Wersja 4.14 Licencja: 3482 dla AGRIG