Zał. Nr 8

Kozienice dn. …………………r.

Załącznik nr 1
do Umowy użyczenia nr …/2008
 z dnia …………… r.

Zasady współpracy pomiędzy:

Rejonowym Zakładem Energetycznym  K O Z I E N I C E

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „RZE";

a ……………………………………………………………………………………… 
zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Kozienice pod numerem ……………….
reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

konserwację urządzeń oświetlenia drogowego na zlecenie

Gminy    ………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ".

zawarte w obecności przedstawiciela Gminy ……………………………..:

……………………………………….………….……… - ………….……………………………….

Wykaz miejscowości i obwodów przekazanych do konserwacji oświetlenia ulicznego zawarty został w Załączniku nr 2 do „Umowy użyczenia nr ……………….. " z dnia ……………….. r.

- Dokumenty związane:

Niniejsze zasady współpracy zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawnych:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, póz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze, a w szczególności:

  - Rozporządzanie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. „w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy" (Dz. U. nr 69, póz. 332),

  - Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. „w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej" (Dz. U. nr 62, póz. 287),

  - Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. „w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby" (Dz. U. nr 62, póz. 288).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 póz. 348, z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze, a w szczególności:

  - Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, póz. 828),

  - Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. „w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci" (Dz.U. nr 2 z 2005 r.   póz. 6),

  - Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych" (Dz. U. nr 80, póz. 912).

- Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. „w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności" (Dz. U. nr 5 z dnia 28 stycznia 2000r., póz. 53).

- Ustawa o drogach publicznych (Prawo drogowe) z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. nr 71/200, póz. 838) z późniejszymi zmianami

- „Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" będąca Załącznikiem nr l do Zarządzania Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 18 czerwca 1990 roku (M. P. nr 24, póz. 184).

- Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZEORK Dystrybucja Spółka z o.o.. Skarżysko-Kamienna.

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ZEORK Dystrybucja Spółka z o.o. Skarżysko-Kamienna grudzień 2000.

- Instrukcja asekuracji podczas prac na wysokości.

- Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem na liniach napowietrznych do l kV w technologii PPN.

- Konserwacja oświetlenia drogowego dotyczy:

- opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń (uziemienia ochronne);

- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego;

- przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego;

- aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym;

- oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych

- szaf kablowych i pomiarowo - rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo - sterujących oświetlenia podwieszonego;

- słupów oświetleniowych ( betonowych i metalowych) w oświetleniu wydzielonym wraz z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk;

- Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym.

- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;

- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana bezpieczników;

- czyszczenie opraw ,kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów oprawy

- wymiana uszkodzonych źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników, przewieszek;

- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego';

- prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

- malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów;

- wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.

- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;

- wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami napowietrznymi n.n.;

- pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli);

4. Granice stron.

4.1 Strony ustalają, że granicą stron na obwodach elektrycznych oświetleniowych całkowicie wydzielonych oraz podwieszonych pod istniejącymi liniami napowietrznymi niskiego napięcia, zasilanych bezpośrednio ze:

a)	stacji transformatorowych są:

- w przypadku wyniesienia przez Gminę punktu sterowania oświetleniem ulicznym do oddzielnej skrzyni oświetl, zabudowanej na zewnątrz istniejącej skrzyni rozdzielczej n.n. są zaciski listwy zaciskowej licznika energii elektrycznej zabudowanego w skrzyni rozdzielczej

- w pozostałych przypadkach ( cały punkt sterowania oświetleniem ulicznym zabudowany w rozdzielnicy n,n. na stacji trafo ) zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych zabezpieczeń obwodów oświetlenia ulicznego w kierunku odbioru

- skrzyń wyłącznie oświetleniowych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w stacji trafo  po  stronie  odbioru,  a dla linii napowietrznych zaciski prądowe na słupie w miejscu podłączenia przewodu zasilającego skrzynkę sterownicze - pomiarową; skrzynia wraz z aparatura pozostaje w konserwacji wykonawcy

- skrzyni oświetleniowo - rozdzielczych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w skrzyni po stronie wyjścia  na obwód oświetleniowy;

4.2. Urządzenia takie jak: stycznik, zegar, wyłącznik w obwodach sterowniczych, obwód sterowniczy od zacisków wejściowych bezpiecznika do urządzenia sterującego, zabudowane w wyniesionym na zewnątrz punkcje sterowania pozostają w konserwacji wykonawcy:

4.3 w przypadku pozostawienia w skrzyniach rozdzielczych niskiego napięcia będących na majątku RZE Kozienice układów sterowania, z zainstalowanymi na koszt Gminy zegarami astronomicznymi do sterowania oświetleniem ulicznym, wymiany zegarów oraz konserwację punktów sterownia oświetleniem ulicznym dokonywać będzie:

- RZE Kozienice na zlecenie Urzędu Gminy

- lub wybrany wykonawca   …………………………………………….. spełniający przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku (DZ.U. nr 80 póz. 912) -po każdorazowym uzyskaniu dopuszczenia do pracy na podstawie wystawionego przez RZE Kozienice polecenia pisemnego wykonania pracy i dokonaniu stosownych opłat za każde dopuszczenie do pracy na urządzeniach elektroenergetycznych pozostających na majątku RZE Kozienice zgodnie z :

- „Cennikiem opłat dodatkowych za usługi i czynności sprzedawcy powstałe z przyczyn zależnych od przyłączonego podmiotu lub wykonane na jego zlecenie" aktualnie  obowiązującego w ZEORK Dystrybucja Spółka z o.o.

- oraz z zapisów „Opisu istotnych warunków zamówienia do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia drogowego dla Gminy …………………………….." w pkt. VI ust. 3 określenie przedmiotu zamówienia.

Obsługa liczników energii elektrycznej należy do służb energetycznych RZE Kozienice.

5. Zasady przyjmowania reklamacji oświetleniowych.

5.1.	W związku z użyczeniem Gminie    ……………………………        urządzeń    oświetlenia drogowego, RZE KOZIENICE nie będzie przyjmował do realizacji zgłoszeń o braku lub złej działalności oświetlenia drogowego na terenie Gminy .

5.2.	Wszystkie reklamacje dotyczące działania oświetlenia drogowego będzie przyjmował Wykonawca, konserwujący urządzenia będące przedmiotem użyczenia, pod numerami telefonów:

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

lub przedstawiciel Urzędu Gminy …………………… odpowiedzialny za nadzór nad prawidłową eksploatacją użyczonych urządzeń oświetlenia ulicznego

……………………………………………………………………………………………………………

6. Wymagania kwalifikacyjne dla osób prowadzących konserwację oświetlenia drogowego

6.1. Konserwacją   użyczonego    Gminie   ……………………..   oświetlenia   drogowego   mogą zajmować się osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

- dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego;

- eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego, posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN);

- Osoby wykonujące prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego, będące pracownikami Wykonawcy, powinny okazywać się oryginalnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi przy każdym dopuszczeniu do pracy na sieci RZE;

- RZE Kozienice  zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RZE w przypadku niezgodności podanego składu osobowego brygady ze stanem brygady w chwili dopuszczenia lub w przypadku braku oryginalnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w miejscu pracy.

7. Przystąpienie do prac związanych z konserwacją oświetlenia drogowego.

  - Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego, podwieszonego na istniejących słupach linii n.n. należy wykonywać bez wyłączania linii, stosując w szerokim zakresie technologię prac pod napięciem (PPN).

- Zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o." prace w technologii (PPN) wykonywane są na polecenie pisemne.

- Obowiązkiem osoby kierującej czynnościami osób wykonujących prace na oświetleniu drogowym jest zgłaszanie się do służb ruchowych RZE z aktualnym wykazem składu brygady wraz z grupami kwalifikacyjnymi (D, E i PPN) celem uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie pracy;.

- Obowiązkiem brygady konserwującej urządzenia oświetlenia drogowego jest zgłoszenie do RDM Kozienice (tel. 614 -23-41 lub 611 - 86 - 33) godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz  utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami dyspozytorskimi RZE w dniu wykonywania pracy.

  - Dopuszcza się wykonywanie na urządzeniach oświetlenia drogowego niżej wymienionych prac bez polecenia:

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana bezpieczników;

- czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów opraw;

- wymiana uszkodzonych źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowanie przez Wykonawcę instrukcji stanowiskowej montera oświetlenia ulicznego i zapoznanie z nią pracowników oraz przekazanie jej do RZE KOZIENICE

W przypadku braku instrukcji stanowiskowej  powyższe prace wykonywane musza być tylko na polecenie pisemne po dopuszczeniu brygady do pracy

7.6.	W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii napowietrznej niskiego napięcia, Wykonawca jest zobowiązany do:

- powiadomienia z jednotygodniowym wyprzedzeniem RZE o planowanym terminie wykonywania prac konserwacyjnych, celem skoordynowania planowanego wyłączenia linii z ruchem urządzeń w RZE oraz ogłoszeniu przerw w dostawie energii elektrycznej dla ludności

- zgłoszenia się do RZE z aktualnym wykazem składu brygady wraz z grupami kwalifikacyjnymi celem uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie pracy;

- przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników Pogotowia Energetycznego RZE linii napowietrznej niskiego napięcia i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania pracy;

- utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z Rejonową Dyspozycją Mocy podczas wykonywania prac;

- powiadomienia służb dyspozytorskich RZE o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do załączenia pod napięcie;

- Czas wyłączenia linii niskiego napięcia powinien wynikać z rzeczywistego czasu wykonywanych prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego.

- W przypadkach awaryjnych, wymagających bezzwłocznego przywrócenia sprawności urządzeniom oświetlenia drogowego, niezbędne do wykonania prace uzgadniane będą na bieżąco.

- RZE zastrzega sobie możliwość niedotrzymania wcześniej ustalonych terminów dopuszczeń do pracy, jeżeli zmusi go do tego sytuacja awaryjna na innych urządzeniach energetycznych.

7.10.	Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego będą wykonywane bez koordynacji z RZE, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

- Pracownikom Wykonawcy zabrania się:

- dokonywania samowolnych wyłączeń obwodów linii niskiego napięcia, na których podwieszone jest oświetlenie drogowe;

- zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urządzeniach będących na majątku ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.;

- wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodów oświetlenia drogowego.

- rozszerzania ustalonego w poleceniu zakresu prac;

- dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadomienia śluz dyspozytorskich RZE;

- Opłaty.

RZE pobierać będzie każdorazowo opłaty wynikające z „ Cennika opłat dodatkowych za usługi i czynności sprzedawcy powstałe z przyczyn zależnych od przyłączonego podmiotu lub wykonane na jego zlecenie" aktualnie obowiązującego w ŹEORK Dystrybucja Sp. z o.o.

a)	dopuszczeniem Wykonawcy do robót na oświetleniu drogowym wydzielonym lub podwieszonym,  za wyjątkiem robót wynikających z przyczyn dotyczących RZE; powiadamianiem od-biorców o przerwie w dostawie energii elektrycznej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi osoba konserwująca oświetlenie drogowe na jej wniosek i koszt;

b)	uszkodzeniem lub spowodowaniem błędnego działania układu pomiarowo - rozliczeniowego;

10. Postanowienia końcowe.

1.	Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice informować będzie pisemnie na prośbę Gminy ………………………… o ilości prac zgłoszonych do służb ruchu RZE Kozienice przez Wykonawcę konserwującego oświetlenie drogowe, na które uzyskał stosowne polecenie na prace opłacił dopuszczenie do pracy oraz o przestrzeganiu powyższych zasad.

2.	Prace na urządzeniach oświetlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania przedmiotowych zasad współpracy, traktowane będą przez RZE Kozienice jako samowolna działalność osób postronnych. Zawiadomienia o takich faktach będą kierowane do Urzędu Gminy ……………………. jako niedotrzymanie przez Urząd podpisanej  Umowy użyczenia i może to być podstawą do jej wypowiedzenia..

Powyższe zasady współpracy zostały sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

RZE KOZIENICE					WYKONAWCA

URZĄD GMINY ……………………………

……………………. , dn. …………………………………….r