Załącznik  nr 11a

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Składniki włókna – 100% polietylen - odporne na promienie UV |  |
| 2 | Rodzaj włókna - monofil |  |
| 3 | Wysokość źdźbła – 18-20mm |  |
| 4 | Całkowita grubość - 20-22mm |  |
| 5 | Grubość włókna – minimum 120 mikronów |  |
| 6 | Gęstość, splotu włókien /m2 - min 33 000 |  |
| 7 | Gęstość włókien /m2 – min 264 000 |  |
| 8 | Wypełnienie piaskiem kwarcowym – ok. 20-24 [kg/m2] |  |
| 9 | Granulacja piaskiem - 02 – 08mm |  |

Uwaga: Określone parametry jako minimum (kol.5,6) mogą być większe, natomiast parametry (3,4) mają się mieścić w dopuszczonej tolerancji  2mm.

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/