Załącznik  nr 11

(pieczęć oferenta)

# WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

....................................................................................................................

| Lp | Wymagania techniczne ( min) | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Składniki włókna – odporne na promienie UV |  |
| 2 | Rodzaj włókna - monofil |  |
| 3 | Wysokość źdźbła – 18–20 mm |  |
| 4 | Całkowita grubość - 20-22mm |  |
| 5 | Masa włókna brutto - 677 [g/m2]+/- 10% |  |
| 6 | Ciężar całkowity - 1730 [g/m2]+/- 10% |  |
| 7 | Gęstość, sploty włókien - 31700 |  |
| 8 | Wypełnienie piaskiem kwarcowym – ok. 24[kg/m2]+/-10% |  |
| 9 | Granulacja piasku - 0,2-0,8mm +/-10% |  |

Uwaga:

W każdym splocie włókien powinno znajdować się minimum 8 pojedynczych włókien. Dlatego też gęstość trawy w przeliczeniu na pojedyncze źdźbła charakteryzuje się następująco:

- trawa do boisk wielofunkcyjnych i boisko do piłki ręcznej 253 600,00 żdźbeł

Zamawiający dopuszcza następujące rozbieżności w gęstości traw:

A/  w dół - do15%

B/ w górę -  bez ograniczeń

........................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela oferenta/