| Lp. | Nr spec.techn. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |
| 1 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego drabinek | szt. |  |
|  |  |  | 11*9 | szt. |  |
|  |  |  |  |  | 99.00 |
| 2 d.1 | STB.III.1 | KNR 19-01 1020-06 analogia | Demontaż obudowy rur c.o. | m2 |  |
|  |  |  | (0.28+0.30)*23.23 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 13.47 |
| 3 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 1305-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - demontaż konstrukcji wsporczej osłon | szt. |  |
|  |  |  | 2*8 | szt. |  |
|  |  |  |  |  | 16.00 |
| 4 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach | m2 |  |
|  |  |  | 0.25*1.52 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 0.38 |
| 5 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |
|  |  |  | 257.40 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 6 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0429-06 analogia | Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych | m2 |  |
|  |  |  | 257.40 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 7 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0428-01 | Rozebranie podłóg ślepych | m2 |  |
|  |  |  | 257.40 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 8 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m |  |
|  |  |  | 16*23.23+33*11.07 | m |  |
|  |  |  |  |  | 736.99 |
| 9 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0315-01 analogia | Rozebranie słupków pod legary ( tylko R ze wsp. 0,5) | m3 |  |
|  |  |  | 0.25*0.25*0.03*16*33 | m3 |  |
|  |  |  |  |  | 0.99 |
| 10 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0519-06 analogia | Rozbiórka izolacji z jednej warstwy papy | m2 |  |
|  |  |  | 257.40 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 11 d.1 | STB.III.1 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych | m2 |  |
|  |  |  | 257.4 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 12 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 |  |
|  |  |  | 257.40*0.18+13.47*0.02+0.99 | m3 |  |
|  |  |  |  |  | 47.59 |
| 13 d.1 | STB.III.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 |  |
|  |  |  | 47.59 | m3 |  |
|  |  |  |  |  | 47.59 |
| 14 d.1 | STB.III.1 | analiza indywidualna | Utylizacja papy | m2 |  |
|  |  |  | 257.4 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 2 |  |  | Wykonanie podłogi systemowej |  |  |
| 15 d.2 | STB.III.2 | KNR BC-02 0212-01 | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą wyrównawczą; wielkość ubytków 30 mm (założono 5% powierzchni) | m2 |  |
|  |  |  | 257.4*5% | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 12.87 |
| 16 d.2 | STB.III.2 | KNR 2-02 0616-01 analogia | Izolacje z folii izolacyjnej PE gr. 0,2 mm | m2 |  |
|  |  |  | 257.4 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 17 d.2 | STB.III.2 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 50 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 |  |
|  |  |  | 257.4 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 18 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0315-01 | Uzupełnienie słupków pod legary z bloczków betonowych wys. około 10 cm | m3 |  |
|  |  |  | 38*18*0.40*0.20*0.12 | m3 |  |
|  |  |  |  |  | 6.57 |
| 19 d.2 | STB.III.2 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż podłogi systemowej powierzchniowo-elastycznej o wylewanej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej | szt. |  |
|  |  |  | 257.4 | szt. |  |
|  |  |  |  |  | 257.40 |
| 20 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0411-08 | Uzupełnienie progów drewnianych ( dł. 206 i 90 cm ) | szt. |  |
|  |  |  | 2 | szt. |  |
|  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21 d.2 | STB.III.2 | KNR-W 2-02 1034-03 analogia | Schody drewniane - ( stopnie długości 1,0 i 1,3 m ) | stopn. |  |
|  |  |  | 2 | stopn. |  |
|  |  |  |  |  | 2.00 |
| 22 d.2 | STB.III.2 | KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 |  |
|  |  |  | 0.20*2.96+(0.30+0.15)*(1.0+1.30) | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 1.63 |
| 23 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0320-08 z.sz. 2.5. 9907-01 | Obsadzenie drabinek gimnastycznych - materiały z rozbiórki | gniazd. |  |
|  |  |  | 99 | gniazd. |  |
|  |  |  |  |  | 99.00 |
| 24 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0707-03 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt. |  |
|  |  | drabinki | 99 | szt. |  |
|  |  | oslona | 8 | szt. |  |
|  |  |  |  |  | 107.00 |
| 25 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 0707-05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi | m |  |
|  |  |  | (11.07+23.23)*2 | m |  |
|  |  |  |  |  | 68.60 |
| 26 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |
|  |  |  | 0.25*0.25*33 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 2.06 |
| 27 d.2 | STB.III.2 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 |  |
|  |  |  | 68.60*0.20+0.25*0.25*74 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 18.34 |