### Znak: RG-7020/ 2 / RB /07

ZAMAWIAJĄCY:

### Gmina Kozienice

Ulica:      Parkowa 5

Kod:    26-900 Kozienice

Tel.     048 611 71 00, fax. 048 614 20 48

http://         www.kozienice.pl

e-mail:      urzad@kozienice.pl

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w m. Chinów”

Zatwierdził:

...............................................

(pieczęć i podpis)

Kozienice, dnia 04.07.2007r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Chinów”.

w trybie przetargu nieograniczonego

(Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na formalną stronę przygotowania oferty: w szczególności na kompletność oferty, aktualność zaświadczeń, prawidłowe potwierdzenie kopii dokumentów za zgodność 
z oryginałem, prawidłowe podpisywanie, parafowanie i oznakowanie dokumentów)

Zamawiający :			          Burmistrz Gminy Kozienice

26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5

tel. (48) 611-71-00,  fax.(48) 614-20-48

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” / Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami/ zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – kodeks cywilny.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w m. Chinów” w zakresie:

Sieć wodociągowa:

  - Roboty ziemne /wykopy ręczne i mechaniczne/

  - Odwodnienie wykopów pod rurociągi i przepompownie

  - Sieć wodociągowa ciśnieniowa z rur polietylenowych PE-HD 1,0 MPa 
o średnicach ø 40 ÷ ø 110 mm o łącznej długości: 				13 390 mb ,

  - przyłącza wodociągowe z rur PEHD ø 25 ÷ ø 90				5 035 mb,

  - uzbrojenie sieci wodociągowej w zakresie:

      - komora zaworowa						19 szt.

      - studzienki wodomierzowe					98 szt.

      - hydranty naziemne 						51 szt.

      - zdrój uliczny						1 szt.

      - zawór odpowietrzająco – napowietrzający 			11 szt.

      - komora wodomierzowa					3 szt.

  - przejście pod kanałem Rusin przewiertem sterowanym			1 kpl.

  - przejścia pod drogami metodami przewiertu				1 kpl.

  - przejście pod linią kolejową PKP S.A.					1 kpl.

  - dostawa i montaż rur ochronnych 						299 mb

  - odtworzenie nawierzchni dróg utwardzonych i nieutwardzonych 		1 kpl.

  - wykonanie robót towarzyszących

      - zabezpieczenie instalacji urządzeń podziemnych; przejścia kanalizacji w rurach ochronnych; oznakowanie trasy rurociągów; oznakowanie przejść rurociągów pod rzekami; przeprowadzenie prób ciśnieniowych; wycinka drzew i krzewów, przywrócenie terenu objętego zadaniem do stanu poprzedniego,

Sieć kanalizacji sanitarnej:

  - Roboty ziemne /wykopy ręczne i mechaniczne/

  - Odwodnienie wykopów pod rurociągi i przepompownie

  - kanalizacja ciśnieniowa z rur polietylenowych PE-HD 1,0 MPa  
o średnicach ø 40 ÷ ø 125 mm o łącznej długości:  				13 251 mb ,

  - przyłącza ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej PEHD ø 40 ÷ ø 63 mm		4 045,5 mb,

  - przyłącza grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PCV ø  160 mm 		687 mb,

  - dostawa i montaż kompletnych przepompowni strefowych  			4 kpl

  - budowa przyłącz elektrycznych do przepompowni strefowych		4 kpl.

  - budowa zjazdów i ogrodzenia przepompowni strefowych 			4 kpl.

  - dostawa i montaż kompletnych przepompowni przydomowych  		94 kpl

  - wykonanie przyłącz elektrycznych do przepompowni przydomowych		94 kpl.

  - uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:

      - hydranty płuczące	   						8 szt.

      - układy rozprężne 							3 szt.

      - kompletne komory zaworowe 						27 szt.

      - studzienki kanalizacyjne rewizyjne ø 315					22 szt.

      - zawory odpowietrzające – napowietrzające					2 szt.

      - studnie zaworowo – odpowietrzające					4 szt.

  - przejścia pod rzekami; rowami przewiertami sterowanymi			1 kpl.

  - przejścia pod drogami metodami przewiertu				1 kpl.

  - dostawa i montaż rur ochronnych 						336 mb

  - dostawa i montaż zapasowej armatury wg projektu 				1 kpl.

  - odtworzenie nawierzchni dróg nieutwardzonych  i utwardzonych		1 kpl.

  - wykonanie robót towarzyszących

      - zabezpieczenie instalacji urządzeń podziemnych; przejścia kanalizacji w rurach ochronnych; oznakowanie trasy rurociągów; oznakowanie przejść rurociągów pod rzekami; przeprowadzenie prób ciśnieniowych; rozruch technologiczny; wycinka drzew i krzewów, przywrócenie terenu objętego zadaniem do stanu poprzedniego, uzyskanie niezbędnych decyzjo zezwoleń,

  - Pozostałe roboty towarzyszące związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej które należy ująć w cenie oferty.

    - Wykonanie i dostarczenie wyników badań fizyko-chemicznych wody po zakończonej budowie sieci wodociągowej,

    - Dostawa i montaż typowych biofiltrów dla przepompowni strefowych		4 kpl.

    - Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r,

    - Organizacja zaplecza, zabezpieczenie niezbędnych mediów /w tym energia elektryczna; pobór wody/,

    - Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy, oraz harmonogram rzeczowo finansowy dla przedmiotowej Inwestycji, który musi zaakceptować Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru.. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

    - Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

    - Uzgodnienie i uzyskanie zgody na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie PKP S.A.

Szczegółowy zakres zamówienia według załączonych do siwz przedmiarów robót stanowiących  załącznik nr 1, projektu wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu /załącznik nr 2/, projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu /załącznik nr 3/, projektów budowlano-wykonawczych branża elektryczna /załącznik nr 4/.

KOD CPV:	45 20 00 00-9

45 23 24 00-6

45 23 10 00-5

45 23 20 00-2

45 23 13 00-8

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie:

      - roboty budowlane branża elektryczna,

      - roboty budowlane branża drogowa.

Roboty budowlane związane z budową i rozruchem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej nie mogą być powierzone podwykonawcą.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu rzeczowego które zamierza powierzyć innemu podmiotowi wraz z podaniem nazw proponowanych podwykonawców. /na druku ofertowym/

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia z wolnej ręki zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 
i art. 67 ust. 2 ustawy.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 				30.06.2009r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r.  –  Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177), ponadto spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie:

- w okresie ostatnich pięciu lat, tj od  maja 2002 r. do czerwca 2007r. ( rozpoczęli i zakończyli ) realizację co najmniej po dwie roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegających na:

      - budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości min 12 km potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (roboty nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę)

      - budowie sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej lub ciśnieniowej wraz z przyłączami o łącznej długości min. 12 km potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (roboty nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę)

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przy wykonaniu zamówienia będą zatrudnieni w szczególności: monterzy rurociągów PE z uprawnieniami do wykonywania połączeń zgrzewanych posiadający odpowiednie kwalifikacje, oraz kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika/kierowników budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych; oraz o specjalności drogowej, oraz aktualne na dzień składania oferty zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy „o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”,

- posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia ,

- na wykonane roboty oraz zamontowane elementy objęte zamówieniem udzielą gwarancji 
i rękojmi na okres nie krótszy niż trzy lata,

UWAGA:

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. IV niniejszej siwz. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

  - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, zgodnie z pkt. III.1 wraz podaniem, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających wykonanie robót w danym zakresie oraz że roboty te zostały wykonane należycie (wg załączonego druku załącznik nr 6).

  - Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia w szczególności: monterzy rurociągów PE z uprawnieniami do wykonywania połączeń zgrzewanych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg załączonego druku załącznik nr 7), wraz ze wskazaniem kierownika/kierowników budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych; oraz o specjalności drogowej.

W przypadku kierownika/kierowników budowy kwalifikacje potwierdzone jego uprawnieniami oraz aktualnym na dzień składania ofert zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy „o samorządach  zawodowych  architektów, inżynierów  budownictwa oraz urbanistów”.

W przypadku pozostałych pracowników potwierdzone: zaświadczeniami; uprawnieniami; kwalifikacjami wydanymi przez organy do tego uprawnione.

  - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej 
z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę

        - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

        - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

        - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

        - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

        - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum)

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących 
w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku spółki cywilnej powyższe pełnomocnictwo można zastąpić umową spółki.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” 
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, dostarczą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:

      - strony umowy,

      - przedmiot i cel działania konsorcjum

      - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich (precyzyjne określenie zadań jakie każda ze stron ma wykonać), sposób ich współdziałania,

      - okres obowiązywania umowy ( obejmujący również okres rękojmi i gwarancji)

      - sposób odpowiedzialności,

      - obowiązki i uprawnienia partnerów, lidera i jego uprawnienia,

      - regulacje prawne w stosunku do umowy konsorcjum.

Obowiązek złożenia umowy konsorcjum nie dotyczy wspólników spółki cywilnej wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ.

  - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich /czytelnego/ otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub faksem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia .

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacje dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja może wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

  - Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w ppkt 3 i ppkt 4, dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia – http://www.kozienice.pl W sytuacji opisanej w ppkt 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty:

  - Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania firmy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę /osoby uprawnione do reprezentacji firmy podpisują druk oferty, wszystkie załączniki, miejsca w  których zostały wniesione poprawki/.

  - Oprawa oferty winna uniemożliwić jej dekompletację,

  - Zaleca się aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje , które mogą być konieczne do sporządzenia oferty i podpisania umowy

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Osoby uprawnione przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami

Pan Piotr Szafran – telefon (0 48) 611-71-41, fax (0 48) 614-20-48; Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pokój nr 11.

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa z dniem 28.08.2007 r.

  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa 
w pkt. XI.1. o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni,

- Wadium.

  - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 80 000,00 zł, słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych.

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert t.j. do dnia 30.07.2007r. do godz. 11:00 w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

        - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kozienice nr 72 1060 0076 0000 4114 9000 0157.

        - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

        - gwarancjach bankowych;

        - gwarancjach ubezpieczeniowych;

        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt XII.l., w formie lub formach, 
o których mowa w pkt XII.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

      - upłynie termin związania ofertą;

      - zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

      - Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

  - Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

      - który został wykluczony z postępowania;

      - którego oferta została odrzucona. Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

        - odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie;

        - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

        - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które 
w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, a w przypadku gwarancji lub poręczeń – w kasie Zamawiającego, w terminie oznaczonym w pkt. 2. - należy złożyć w formie oryginału 
w kasie Zamawiającego w pok. nr 107. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  - Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

      - pieniądzu,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

  - Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy .

  - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

      - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

      - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - kwota to zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
 i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji bankowych ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być wystawione na okres realizacji zamówienia oraz na okres rękojmi i gwarancji, przy czym musi gwarantować zabezpieczenie na okres o 30 dni dłuższy powyżej terminu określającego zakończenie robót i wygaśnięcie rękojmi i gwarancji.

- Miejsce i termin składania ofert:

  - Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim 
w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pokój nr 111, do dnia 30 lipca 2007 roku do godz. 1100.

  - Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Urząd Miejski w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 z napisem: „Oferta w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w m. Chinów”  z dopiskiem  „Nie otwierać przed 30 lipca 2007 roku, przed godz.1200”

  - Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku przesyłania oferty pocztą, ofertę złożoną w dwóch kopertach opisanych jak w pkt. XIV 
ust. 2 i 3  należy złożyć w kopercie zewnętrznej ( trzeciej ) oznakowanej nazwą i adresem zamawiającego, z dopiskiem  „Dotyczy przetargu z dnia 30.07.2007r”.

  - Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca składający ofertę osobiście w siedzibie zamawiającego może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. 
w dwóch zamkniętych kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), zgodnie z opisem pkt. XIV ust. 2 i 3 
z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do  oferty,

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) 
z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności  postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu,

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu  ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miejsce otwarcia ofert:

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2007 roku, o godz. 1200, w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Kozienicach , 26-900 Kozienice , ul. Parkowa 5 w pokoju nr 212 II piętro.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcom informację z otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony formularz ofertowy ( wg załączonego druku załącznik nr 6).

  - Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną według podstaw ustalających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych przyjętych w załączonych przedmiarach robót na podstawie dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, sumę kosztów poszczególnych robót z podziałem na rodzaje obiektów i dołączony do łącznej sumy odpowiedni podatek od towarów i usług VAT. Wykonawca jest zobowiązany do  wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie że  Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i że profil działania oferenta odpowiada profilowi robót będących przedmiotem postępowania.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy),

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu   składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie z właściwego  Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty o których mowa w pkt. IV SIWZ.

  - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. /załącznik nr 9/

  - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. /załącznik nr 10/

  - Oświadczenie wykonawcy, o przeprowadzeniu wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapoznania się 
z dokumentacją projektową (zgodnie z drukiem  –  załącznik nr 11)

  - Oświadczenie wykonawcy, że informacje zawarte na danych stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane (ujawniane) /na formularzu ofertowym/. Zastrzeżenie informacji które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego zainteresowanego, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy.

  - Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć innemu podmiotowi  /na formularzu ofertowym/.

  - Wymagane atesty aprobaty o których mowa w pkt. XVII dla urządzeń i materiałów równoważnych,

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów 
i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. XVI. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

      - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r. poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

      - Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

      - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

      - zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Oferta zawierająca:

–   omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy

–   błędy w obliczeniu ceny,

–   rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

ulegnie odrzuceniu.

Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, czyli powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w przedmiarach robót specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej; SIWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Cena oferty jest ceną brutto.

- Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej, zakres sprecyzowany w SIWZ, wymagania określone w ST oraz załączone do SIWZ przedmiary robót 
- zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania i ilości jednostek przedmiarowych robót.

- Korekty ilości poszczególnych pozycji kosztorysowych są dopuszczalne w przypadku gdy zostaną one wykazane przez Wykonawcę po zweryfikowaniu dokumentacji projektowej z przedmiarem robót, na etapie wyjaśnień do siwz, przed terminem złożenia ofert i że zmiany te będą konieczne dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty.

- W cenie ofertowej należy ująć koszty wynikające z zakresu ujętego w pkt. I 2 SIWZ. Koszty te mogą stanowić dodatkową pozycję kosztorysu ofertowego. Brak dodatkowej pozycji oznaczać będzie uwzględnienie tych kosztów w pozostałych cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

- Pominięcie pozycji przedmiarowej oznaczać będzie, iż wykonawca uwzględnił koszty przypadające na daną pozycję w pozostałych cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, lub przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) urządzeń, materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń, materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót 
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz zostaną zaakceptowane w trakcie realizacji zadania przez autora dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji zamiennej z uwagi na zmianę zastosowanych urządzeń; materiałów poniesie Wykonawca robót.

Urządzenia, armatura i materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie, posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające 
z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata techniczna i inne).

W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych w stosunku do określonych parametrów technicznych poszczególnych urządzeń /materiałów/ ujętych w dokumentacji technicznej, Wykonawca musi załączyć do oferty dla tych urządzeń /materiałów/ dokumenty typu: atest PZH, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, rysunki konstrukcyjne, atesty, charakterystyki pracy urządzeń itp. na podstawie których Zamawiający stwierdzi, że dane urządzenie jest równoważne.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (PWN wyd. 1981, uzup. 1995r) równoważny  - w odniesieniu do dostaw urządzeń oznacza urządzenie:

- spełniające takie same funkcje,

- tak samo zbudowane, /równoważne/

- osiągające takie same wyniki jakościowe pracy,  /równoważne/

Równoważność ofert na etapie oceny i wyboru wykonawcy dokonana zostanie na podstawie załączonej „dokumentacji” urządzenia równoważnego w myśl wyżej cytowanej definicji „równoważności” pkt. a; b i c. 
Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia każdego z punktów. Ocena dokonywana będzie w myśl zasady:     spełnia  –  nie spełnia.

W momencie zaoferowania urządzeń równoważnych Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za poprawność pracy układu sieci ciążący na autorze dokumentacji technicznej.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z zastosowania urządzeń /materiałów/ równoważnych.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą może być prowadzone tylko w PLN zł.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem :

cena ofertowa /brutto/ – 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie  Prawo zamówieniach publicznych i spełnia wymagania zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert 
i obowiązujących przepisów.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Ocena ofert:

Cenę ofertową należy podać łącznie z podatkiem VAT.

W zakresie kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 10 punktów.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą :

Cena oferowana brutto minimalna

W cena = 	--------------------------------------------            x 10 pkt.

Cena oferty brutto badanej

Punkty wyliczone w kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane 
i pomnożone przez znaczenie % kryterium.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

W toku oceny zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz  SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Informacja o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich  wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia.  Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

- Regulacje związane z umową

  - Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i zawiera istotne postanowienia i warunki , które zostaną wprowadzone do treści umowy.

  - Zamawiający przewiduje rozliczenie wykonania zadania inwestycyjnego w następujący sposób:

    - rok 2007 realizacja zakresu rzeczowego za kwotę do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

    - rok 2008 realizacja zakresu rzeczowego za kwotę do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

    - rok 2009 końcowe rozliczenie umowy do wysokości wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami rozliczenia podanymi w projekcie umowy.

  - Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację ani podlegać zmianie w przypadku ewentualnej zmiany wysokości podatku VAT.

  - Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora wg zasad określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy 
w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyniku przetargu, lecz nie krótszym niż siedem dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Ustala się następujące fakturowanie przejściowe do wys. 80% wartości robót; pozostała część płatna po pozytywnym odbiorze obiektu stacji i przekazania do eksploatacji,

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca może, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wnieść protest do Zamawiającego.

  - Protest dotyczący ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

  - Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, w którejkolwiek z form porozumiewania się dopuszczonych przez Zamawiającego.

  - Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

  - Zamawiający jednocześnie rozstrzygnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

  - Protest inny, niż wymieniony w pkt 7 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

  - Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.

  - Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa UZP.

      - Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis. Wpis należy wnieść na konto Urzędu Zamówień Publicznych wskazane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

      - Dowód uiszczenia wpisu należy dołączyć do odwołania.

  - Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Załączniki do niniejszej SIWZ :

Załącznik nr 1   	–   Przedmiary robót,

Załącznik nr 2   	–   Projekt wykonawczy budowy kanalizacji ciśnieniowej i wodociągu

Załącznik nr 3   	–   Projekt budowlany budowy kanalizacji ciśnieniowej i wodociągu,

Załącznik nr 4  		–   Projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna – przepompownie

strefowe i przydomowe,

Załącznik nr 5  		–   Formularz ofertowy,

Załącznik nr 6   	–   Wykaz wykonanych robót,

Załącznik nr 7   	–   Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

Załącznik nr 8   	–   Wzór umowy,

Załącznik nr 9   	–   Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 10 	–   Oświadczenie wynikające z art. 24 ust. 1 i  2 ustawy,

Załącznik nr 11 	–   Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej oraz zapoznania się z dok. projektową,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził dnia:  04.07.2007r.

ZAMAWIAJĄCY: