Przedsiębiorstwo Projektowe

WITAN

ul. Rozłogi 4/38    01 - 310 Warszawa

Obiekt:

KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIĄG W ULICY ZIELONEJ, W MIEJSCOWOŚCI KOZIENICE

# INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Inwestor:	Gmina Kozience

Autorzy: dr inż. Andrzej Eymontt

Warszawa, 2007

Spis treści:										strona

- Informacja o wykonywanych obiektach................................................................... 3

- Informacja ogólna o planie prac objętych przepisami...............................................3

- Informacja szczegółowa............................................................................................5

Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami), kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją podaną (poniżej)  przez projektanta.

W/w plan należy sporządzić zgodnie z przepisami BHP oraz z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu „Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót, budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz „ w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

INFORMACJA

- Informacja o wykonywanych obiektach

Projektowana kanalizacja obejmować ma wykonanie kolektora ciśnieniowego oraz grawitacyjnego wraz z przepompownią ścieków. Rurociąg ciśnieniowy wykonany będzie z rur PEHD PN 10 o średnicy 50 mm i całkowitej długości 151 m. Rurociąg będzie ułożony na głębokości 1,4 m równolegle do powierzchni gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym Kanalizacja grawitacyjna będzie wykonywana z rur PVC o średnicy 200 mm i całkowitej długości 126 m. Rurociągi będą układane z minimalnymi spadkami 5‰ wzdłuż ulicy Zielonej. Przyłącza grawitacyjne od budynków do rurociągu grawitacyjnego będą wykonywane  z rur PVC o średnicy 160 mm. Studzienki rewizyjne na przyłączach grawitacyjnych będą wykonywane z PVC  315 mm, przepompownia  o średnicy 1500 mm i głębokości 2700 mm.  Kanalizacja prowadzona będzie po działkach prywatnych oraz wzdłuż ulicy Zielonej, przepompownia na terenie wydzielonym, w końcowej części ulicy. Do pomp w przepompowni będą doprowadzone elektryczne przewody zasilające.  Na rurociągu grawitacyjnym są zaprojektowane studzienki rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm w odległościach około 50 m oraz w miejscach zmiany kierunku. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne o średnicy 160 mm mają całkowitą długość 104 m i są układane ze spadkiem 1,5%. Ścieki będą pompowane do istniejącego rurociągu grawitacyjnego o średnicy 110 mm zakończonego studzienką rewizyjną.

Projektowany wodociąg będzie wykonywany z rur PEHD PN 10 o średnicy  90 mm o ogólnej długości 125 m i układany w wykopach wąskoprzestrzennych. Przyłącza będą wykonywane z rur PEHD PN 10 o średnicy 25 i 40 mm i długości 115 m.

- Informacja ogólna o zakresie prac objętych przepisami

Plan bioz powinien zawierać:

- stronę tytułową z nazwą i adresem obiektu budowlanego, imieniem i nazwiskiem inwestora oraz jego adres oraz imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę – również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

- część opisową zgodnie z § 3.1 p. 3, w tym:

- zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów,

- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce,

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

- część rysunkową, zgodną z §3.1 p.4 Rozporządzenia, w tym:

- czytelną legendę,

- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych (z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi) i sprzętu ratunkowego,

- rozmieszczenie i oznaczenie obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych takich, jak strefy magazynowania i składowania materiałów oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego,

- rozmieszczenie planów produkcji pomocniczej (prefabrykatów),

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,

- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

- Zgodnie z § 5 Kierownik budowy wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz zmiany, zamieszcza adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.

Zgodnie z § 6 w planie BIOZ powinny być uwzględniony szczegółowy zakres prac budowlanych zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane 
w tym:

1) Robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, gdy występuje:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,

- roboty budowlane, prowadzone w pobliżu czynnych linii kolejowych.

- 2) Robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, w tym:

- roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10 0C,

- 3) roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych lub czynnych linii komunikacyjnych

- - roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

- - roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

- 4) robót budowlanych prowadzonych w studniach, w tym:

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

- roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi,

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

- roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t.

- Informacja szczegółowa

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopów wąsko przestrzennych pod kolektory wraz ze studzienkami rewizyjnymi, wykopy pod kolektory grawitacyjne, wykopy pod projektowane przepompownie, wraz z ogrodzeniem terenu przepompowni, pompownie przydomowe oraz komory zaworowe.  W zakres prac wchodzi także położenie kabli zasilających.

Głównymi zagrożeniami przy wykonawstwie w/w robót jest wykonawstwo wykopów o głębokości do ok. 3,0 m pod kolektory i do 5,0 m pod przepompownie, montaż i składowanie studzienek betonowych, prefabrykowanych, rewizyjnych, przelotowych, połączeniowych oraz przepompowni z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Wykorzystanie w/w sprzętu na czas prowadzenia w/w robót związane są z możliwością naturalnego odłamu gruntu.

Wykopy pod kolektory należy wykonywać odcinkami, max. 50 m, w porze bezdeszczowej. Wykopy o głębokości powyżej 1 m należy zabezpieczać obudową. Wykopy pod przepompownie należy zabezpieczać w całym przekroju. Teren prowadzonych robót, na czas ich wykonywania, do momentu zasypania powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Ogrodzenie wykopów powinno być ustawione w takiej odległości od wykopu, aby ruch na drogach odbywał się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Wykonawca robót zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac, opracować projekt organizacji ruchu dla dróg w obrębie planowanych robót, z zatwierdzeniem projektu przez Zarząd Dróg oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego. W przypadku konieczności zastosowania ruchu wahadłowego na odcinku prowadzonych robót, na obydwu końcach wykopów należy ustawić sygnalizację świetlną względnie oddelegować pracowników do kierowania ruchem.

Otwarte wykopy w godzinach nocnych oprócz ogrodzenia i oznakowania, powinny być oświetlone. W odległości nie większej, niż co 20 m należy wykonać zejścia do wykopów. Roboty ziemne w pobliżu innych sieci uzbrojenia podziemnego należy prowadzić w odległości określonej w projekcie i po wykonaniu przekopów kontrolnych.

Przy zbliżeniach i w miejscu skrzyżowań z w/w sieciami, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie bądź użytkowaniu znajdują się te instalacje.

Przy wykonywaniu robót z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeszkolić pracowników w zakresie bhp oraz technologii wykonawstwa robót.

W czasie wykonywania przyłączy, często w pobliskim sąsiedztwie zabudowań, przy prowadzeniu wykopów, szczególnie pomiędzy fundamentami istniejących budynków, należy zwrócić uwagę na nie obciążanie obrzeża wykopu od strony budynku składowaniem gruntu lub przez komunikację. Wykonane szalunki muszą zabezpieczyć przed jakimkolwiek osuwaniem gruntu.

Roboty ziemne pod przewodami elektrycznymi winny być prowadzone ręcznie, aby nie spowodować spięć wysięgników koparek lub dźwigów z istniejącymi napowietrznymi przewodami energetycznymi.

Instrukcje zawierające wytyczne wykonawstwa oraz zasady bezpieczeństwa prowadzenia prac powinny być ogólnie dostępne u kierownika budowy. Pracownicy powinni być wyposażeni w niezbędny sprzęt ochronny. Na terenie prowadzonych prac powinny być ogólnie dostępne środki pierwszej pomocy. Na czas prowadzenia robót należy wytypować i przeszkolić pracownika w zakresie udzielania pierwszej pomocy i wyposażyć go w sprzęt umożliwiający powiadomienie służb ratowniczych.

O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach należy powiadamiać kierownictwo budowy.