OPIS RYSUNKU 2 – HYDRANT PODZIEMNY PRZECIWPOŻAROWY (HP)

- skrzynka uliczna do hydrantów ulicznych DN80

- hydrant podziemny DN80

- kołnierz do połączeń sztywnych

- kolano ze stopką – N 80

- trójnik kołnierzowy 80/80

- chudy beton grub. 15 cm